ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА  2014 – 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета на 2014-2024годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Каякского сельсовета |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация муниципального образования Каякского сельсовета |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на _10_%. – 2024г.); водоснабжение на _10_%. куб. м – 2024г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 2_%; - водоснабжение до 2_%. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы - 11 лет. - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2014 года по 2018. год; - второй этап – с 2019 года по 2022 год; - третий этап – с 2023 года по 2024 год. |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 52,86 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение:12,5 млн. руб., Водоснабжение: 38,6 млн. руб Сбор и вывоз ТБО – 1,76 млн.руб. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского  сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета являются:

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каякского сельсовета

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Каякского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Каякского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Каякского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Каякского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Каякского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Каякского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Каякского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Каякского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Каякского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Каякского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Каякского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета разрабатывается на период до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета:

- первый этап – с 2014 года по 2018. год;

- второй этап – с 2019 года по 2022 год;

#### третий этап –  с 2023 года по 2024 год.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт крыши котельной в с. Золотая Грива | 2,0 |
| 2 | Техническое перевооружение котельного оборудования | 3,5 |
| 3 | Замена тепловых сетей с. Золотая Грива | 7,0 |
|  | ИТОГО | 12,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Новое строительство объектов системы водоснабжения с. Золотая Грива | 17,6 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения в п. Каяк | 10,5 |
| 3 | Новое строительство объектов системы водоснабжения в п. Преображенский | 10,5 |
|  | ИТОГО | 38,6 |
|  | ТБО | 1,76 |
|  | ВСЕГО по МО Каякского сельсовета | 52,86 |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 34613 га

Численность населения (2014 г.) –  653 чел.

Темп роста численности (2013/2014 г.г.) – 0 %

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 11,5 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2013_/2014 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (2013 г.) - 0 тыс. кв. м

Число источников (2014 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 2

Протяженность сетей (2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 5,4 км

водопроводных –  5,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 60,7% (3,28 ветхие)

водопроводных – 25,7 %  (1,34 ветхие)

Отпущено энергии (2013 г.):

тепловой – 3600Гкал

электрической – 0,09 млн. кВт.ч

воды – 10,1 т.ч/ куб. м

#### 2.1. Территория

Муниципальное образование Каякского сельсовета расположено в 25 км от районного центра г.Чулым и на расстоянии 155 км от областного цетра г.Новосибирск. В состав МО входят три населенных пункта – с. Золотая Грива, п. Каяк, п. Преображенский.

#### 2.2. Климат

Климат МО Каякского сельсовета является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 120 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -25-35 градусов, средняя температура июля 22 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

МО Каякского сельсовета занимает предпоследнее место среди МО Чулымского района по численности населения. Среднегодовая численность населения МО Каякского сельсовета в 2013 году составила  665 чел.

##### Таблица 1

Численность населения МО Каякского сельсовета в 2009 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2012 г. | 2011 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 665 | 679 | 679 |  |

В течение 2013 - 2014 годов  наблюдается снижение численности населения МО Каякского сельсовета

Естественная убыль  населения в 2013 году составила - -3 чел. (табл. 2). В течение 2011 - 2013 годов наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,3 % от общей численности населения 2012 года. Динамика рождаемости носит переменчивый характер и компенсирует естественную убыль населения МО Каякского сельсовета в период с 2010 по 2013 г.г. за счет миграции. Темп роста рождаемости в данный период 1,3 %.

##### Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | Темп роста 2011/2013 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 2 | 9 | 9 | 115,4 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 14 | 16 | 12 | 107,7 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -12 | -7 | -3 | 0 |

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения МО, снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2013 году составила -24 чел. (2,8% от общей численности населения МО Каякского сельсовета).

##### Таблица 3

Миграционное движение населения МО Каякского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Среднее значение за период 2011 - 2013 г.г. | Темп роста 2011/2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 37 | 18 | 23 | 26 | 1,6 |
| 2. | Выбыло | чел. | 34 | 25 | 47 | 39 | 2,4 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | +3 | -7 | -24 | -13 | -0,8 |

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

На территории МО Каякского сельсовета имеется 1 школа (МКОУ Преображенская ООШ ), 4 магазина (ИП -1, ПТПО -3), КДЦ,  3 ФаП, почтовое отделение, 1 библиотека

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2014 года занимают следующие отрасли экономики:оптовая и розничная торговля.

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2013- 2014гг. общая площадь жилищного фонда МО Каякского сельсовета не увеличилась и на 01.01.2014 года составила 11,5 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда -5,0 тыс. кв. м (43,4% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан – 6,5тыс.кв. м 66,6% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

###### Таблица 4

Характеристика жилищного фонда МО Каякского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 11,5 |
|  | частный |  | 6,5 |
|  | государственный |  | - |
|  | муниципальный |  | 5.0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 43,4 |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |
|  | водопроводом | % | 40 |
|  | центральным отоплением | % | 30 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО составила  0% от общей площади жилищного фонда

Благоустройство МО Каякского сельсовета характеризуется 9.5% оборудованным центральным отоплением,  холодным водоснабжением  жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Каякского сельсовета жильем в 2013 году составила    17,6.кв. м на 1 жителя.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Каякского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

сбор и вывоз ТБО

Водоснабжение МО Каякского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин с утвержденными запасами воды 0,04 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины -2 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в МО Каякского сельсовета осуществляется по водоводам Д = 100 мм в разводящую сеть МО Каякского сельсовета

На балансе Каякского сельсовета находится 5,2 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 25,7%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,025 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,02 тыс. куб. м/сут.;

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Каякского сельсовета осуществляется котельной, установленная тепловая мощность – 3,2 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МО Каякского сельсовета

Водоснабжение: МО Каякского сельсовета

Сбор и вывоз ТБО: МО Каякского сельсовета

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Каякского сельсовета на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2013 г. - 6034 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Каякского сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади – 51,07 руб. в месяц по теплу и 19,80 за холодную воду за 1 куб.м

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых на тепло на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Каякского сельсовета – 40,16 руб. в месяц и 14,66 руб. за 1 куб.м холодной воды, а федеральный стандарт равен 117 рублей.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Каякского сельсовета.

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная мощность – 3,2 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников -3,2 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 1,5 Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения скрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 5,4 км. Основные годы заложения сетей 1978 г. Прокладка теплосетей – скрытая бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Каякского сельсовета осуществляется в основном от котельной.

Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | КВРЖ –Узор КВРЖ-1 Узор 1,2 КВР – 1,2 | 2013 2011 2010 | 1,2 1,0 1,0 | 1,5 |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с устаревшим оборудованием, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Каякского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замена устаревшего оборудования.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Каякского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная. Регулирование отпуска тепла не проводится.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минвата. С 2013 года при капитальном ремонте применяются трубы полипропелен.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику .

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 230 дней., для детских учреждений 240. Особенностью теплоснабжения МО Каякского сельсовета является их изношенность. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 20% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Каякского сельсовета составляет 3600Гкал/ч. Количество абонентов составляет  115 объектов.

Таблица 6

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 70 | 40 | 5 |
| в т.ч. с приборами учета | - | - | - |

###### Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2013 год являются:

установленная мощность – 3,2 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 1,5 Гкал/ч;

производство тепловой энергии -3600  Гкал;

отпуск тепловой энергии –  3491 Гкал;

в т.ч по потребителям:

населению 2300 Гкал, бюджетным организациям 1087 Гкал, прочие 104 Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Каякского сельсовета нормативам потребления, должна составлять 2300 Гкал в год на период 2025года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2013 г. составила 2300 Гкал за год, что и заложено  по нормативам.

.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации теплоснабжения за 2013 год, сметы расходов на 2013 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2014 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 33 %;

сети отопления – 60,7%;

2. Высокий уровень повреждений 0,5 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,15 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,1 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах»

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Каякского сльсовета с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Каякского сельсовета тарифа на тепловую энергию для населения в 2013 г. (51,07 руб.кв.м), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (_0,035Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м).

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Каякского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

реконструкция  тепловых сетей на период с 2014 по 2025 г.г.

Таблица 7

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Каякского сельсовета

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации Программы по годам млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет | Сумма млн.руб |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20223 | 2024 |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт крыши котельной в с. Золотая Грива,шт |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,0 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения и снижение затрат, улучшение экологической обстановки |
| 2. | Замена котлов с. Золотая Грива,шт |  |  |  |  |  |  | 1/1,5 |  | 1/2,0 |  |  | 2 |  | 3,5 |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Золотая Грива,км |  | 1,1/2,5 | 1/2,4 | 0,9/2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 7,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 4,5 | 2,4 | 2,1 |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  |  |  |  | 12,5 |  |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

установленная мощность 2025  г. – 3,2 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2020 г. – 1,65 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2020 г. – 4,5 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2020 г. – 4,41 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2020 г. – 0,09 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2020 г. – 4,41 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 12,5 млн. руб., в т.ч.:

в 2015 г- 4,5 млн. руб.в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с. Золотая Грива – 4,5 млн.руб.;

2016 г – 2,4 млн. руб.в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Золотая Грива -2,4млн.руб;

2017 г – 2,1 млн. руб. в т.ч.:  мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Золотая Грива -2,1млн.руб;

2020 г -  1,5 млн. руб. в т.ч.:  мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Золотая Грива -1,5млн.руб;

2022 г -2,0 млн. руб. в т.ч.:  мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Золотая Грива-2,0млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Каякского сельсовета.

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,75 до 0,15 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 6 чел. на 1 тыс. жителей до 4 чел. на тыс. жителей, сокращение расхода электроэнергии на 10%. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

4.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО

  - Характеристика сбора и вывоза ТБО Каякского сельсовета

Надежность системы сбора и вывоза ТБО Каякского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная. Контейнерные площадки оборудованы только на территориях административных зданий, объектах торговли, объектах социальной сферы.

Проблемы

Отсутствуют контейнерные площадки в зоне жилой застройки.

Отсутствие специализированного транспорта.

Износ и несоответствие оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Приобретение контейнеров, оборудование площадок для контейнеров и приобретение специализированной техники.

  - Потребители

Основными потребителями услуг сбора и вывоза ТБО являются:

население – 30%, котельная – 20%, бюджетные организации, соцкультбыт – 50 %;

Перечень меропритяий по сбору и вывозу ТБО Каякского сельсовета.

Таблица 8

Перечень мероприятий по сбору и вывозу ТБО Каякского сельсовета

| п/п | Наименование мероприятий | Количество | Сроки реализации Программы мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятия по сбору и вывозу ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение контейнеров - всего: С. Золотая грива – шт | 20 |  |  | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 |  |  |  |  | 0,12 | Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка по сбору и вывозу ТБО. Улучшение благоустройства поселков и экологической обстановки |
| 1.2 | Оборудование контейнерных площадок – всего: Золотая Грива - шт | 20 |  |  | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 | 5/ 0,03 |  |  |  |  | 0,12 |  |
| 1,3 | Приобретение специлизированной техники для погрузки и транспортировки ТБО | 1 |  |  |  | 1/1,52 |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
|  | ИТОГО |  | - | - | 0,06 | 1,56 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  | 1,76 |  |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части сбора и вывоза ТБО 1,74 млн. руб., в т.ч.:

в 2016 г. – 0,06 млн.рублей, в т.ч.:

приобретение контейнеров для мусора -0,03млн.руб;

оборудование контейнерных площадок – 0,03млн.руб;

в 2017 г. – 1,58млн.рублей, в т.ч.:

приобретение автомобиля для сбора и вывоза мусора -     1,52 млн. руб.;

приобретение контейнеров для мусора -0,03млн.руб;

оборудование контейнерных площадок – 0,03млн.руб

в 2018 г. – 0,06млн.рублей, в т.ч.:

приобретение контейнеров для мусора -0,03млн.руб;

оборудование контейнерных площадок – 0,03млн.руб;

в 2019г . – 0,06млн.рублей, в т.ч.:

приобретение контейнеров для мусора -0,03млн.руб;

оборудование контейнерных площадок – 0,03млн.руб;

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Каякского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Каякского сельсовета обслуживает предприятие ЖКХ   ООО «Лидер»

Водозабор введен в эксплуатацию в 1981 г. и 2010г. В настоящее время водозабор состоит из 2-х скважин: 2 скважины в с.Золотая Грива,

Существующая подача питьевой воды составляет:

населению – 0,02 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям -0,011тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,002 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Каякского сельсовета осуществляется 2-мя скважинами.

На балансе МО находится 5,2 км водопроводных сетей, из них ветхих сетей 1,34 км,  что составляет 25,8%  от общей протяженности сети.

##### Инженерно-технический анализ

В МО Каякского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорные башни «Рожновского».

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Скважины с глубинным насосом с подъемом воды в водонапорную башню.

Протяженность водопроводных сетей – 5.2 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

установка водоочистки;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 25,8%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (24%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,5 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ отдельных участков  сетей составляет до 71%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене 1,34 км, что составляет 25 % от общей протяженности водосетей.

Характеристика водопроводной сети МО Каякского сельсовета

Надежность системы водоснабжения МО Каякского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,5ед./км при норме 0,1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,2% при норме 10 %.

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013 г. являются:

население - 70%; котельная 20%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 8%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 2% от общего подъема воды.

###### Структура производства, передачи и потребления воды

.Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

##### 5.1.2 Организационный анализ

ООО «Лидер» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Каякского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Каякского сельсовета, котельной.

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Каякского сельсовета осуществляет предприятие ООО «Лидер»

Существующая подача питьевой воды составляет

населению – 0,020 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,011 тыс. куб. м/сут.;

На балансе МО Каякского сельсовета находится 5,2 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 25,0%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 25%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,15ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

строительство узла очистки вод.

###### Таблица 9

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО Каякского сельсовета, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2013 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (10%), (19,80 руб./куб. м НДС непредусмотрен) на уровне допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения.

#### 5.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Каякского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Каякского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

бурение скважин в с. Золотая Грива, п Каяк, п. Преображенский.

Реконструкция  водопровода в с. Золотая Грива, п. Каяк, п.Преображекский

строительства станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

###### Таблица 10

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Каякского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Коли-чество | Сроки реализации Программы мероприятий по годам в млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Результаты и целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | бюджет | Сумма млн. руб |  |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водозаборной скважины в с. Золотая Грива, шт | 1 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | Повышение надежности иэффективности водоснабжения и улучшение экологической обстановки |
| 1.2 | Строителство водопровода с. Золотая Грива, км | 4,89 |  |  | 1,63/4,2 | 1,63/4,2 | 1,63/4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации водозаборной скважины и водопровода в п.Каяк | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Строительство водозаборной скважины в п.Каяк,шт | 1 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | Строительство водопровода в п.Каяк, км | 1,5 |  |  |  |  | 1,5/5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации водозаборной скважины и водопровода в п.Преображенский, шт | 1 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Строительство водозаборной скважины в п. Преображенский,шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | Строительство водопровода в п. Преображенский, км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5/5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | итого |  |  | 5,0 | 4,7 | 9,2 | 9,2 | 0,5 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 38,6 |  |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 38,6 млн. руб., в т.ч.:

2015 г. – 5млн. руб, в т.ч.: меропрития по новому строительству системы водоснабжения- 5,0млн.руб;

2016г – 4,7 млн. руб., в т.ч.: меропрития по новому строительству системы водоснабжения -4,7млн.руб;

2017 г – 9,2 млн.руб., в т.ч: меропрития по новому строительству системы водоснабжения -9,2млн.руб;

2018 г.- 9,2 млн.руб., в т.ч.: меропрития по новому строительству системы водоснабжения -9,2 млн.руб;

2019 г – 0,5 млн.руб.,в т.ч: меропрития по новому строительству системы водоснабжения -0,5млн.руб;

2020 г. – 5,0 млн.руб.,в т.ч.: меропрития по новому строительству системы водоснабжения -5,0млн.руб;

2021 г – 5,0 млн. руб в т.ч.:  меропрития по новому строительству системы водоснабжения-5,0млн.руб;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Каякского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

### 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Таблица 11

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета на период 2014 – 2024 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт крыши котельной в с. Золотая Грива | 2,0 |
| 2 | Техническое перевооружение котельного оборудования | 3,5 |
| 3 | Замена тепловых сетей | 7,0 |
|  | ИТОГО | 12,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Проектирование объектов водоснабжения | 1,0 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения | 37,6 |
|  | ИТОГО | 38,6 |
| 1. | ТБО | 1,76 |
|  | ВСЕГО по МО Каякского сельсовета | 52,86 |

### 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.12). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

##### Таблица 12

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,15 |
|  |  | Износ коммунальных систем до 10% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене до 10 % |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 10% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии 2 % |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 52% |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,1 |
|  |  | Износ коммунальных систем 10% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 10% |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 20% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды 2 % |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 60 % |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета 100% |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 2 чел. |
|  |  | Обеспеченность системы водоснабжения 100% |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами 40% |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, 30 % |

В соответствии с действующим законодательством администрация Каякского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по  результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Каякского сельсовета на период до 2024 года представлены в табл. 13.

##### Таблица 13

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Каякского сельсовета на период до 2024 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2011г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на 2024 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,75 | 0,3 | 0,2 | 0,15 |  |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 35 | 20 | 10 | 10 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 25 | 15 | 10 | 10 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,5 | 10 | 10 | 10 |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 10 | 10 | 2 | 2 | На 2013 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 10%. В ходе реализации Программы в 2024 г. - 2 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 50 | 52 | 52 | 52 |  |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 30 | 27 | 28 | 25 |  |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7 | 5 | 2 | 2 |  |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 30 | 30 | 35 | 40 |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 25 | 15 | 10 | 10 |  |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 25 | 15 | 10 | 10 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 26 | 10 | 20 | 20 |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 10 | 5 | 2 | 2 | На 2013 г. уровень потерь воды составляет 25%. В ходе реализации Программы в 2024 г. -2%, |

#### 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления МО Каякского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Каякского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Каякского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Каякского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация МО Каякского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Каякского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Каякского сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.